# ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

## Investor:      			Obec Libčany, Libčany č. p. 80, 503 22 Libčany

Název stavby:	Základní a mateřská škola Libčany – výměna oken  v tělocvičně

Místo stavby:			Libčany č. p. 1, 503 22 Libčany

Druh pozemku:		p. č. 15/2, zastavěná plocha

Katastrální území		Libčany 681725

Objednavatel  PD:	          Obec Libčany, Libčany č. p. 80, 503 22 Libčany

Zodpovědný projektant:	ATELIER 11 Hradec Králové  s.r.o.

Jižní 870

500 03	Hradec Králové - Ing. Milan Havlišta

Účel dokumentace:		Projektová dokumentace pro stavební povolení

1. Technická zpráva

Zařízení staveniště bude provedeno výhradně na pozemku stavebníka. Stavební materiál a nářadí bude umístěno uvnitř objektu tělocvičny a bude tedy zamezeno přístupu nepovolaným osobám. Přístup na staveniště je ze stávající cesty vedoucí před tělocvičnou.

Deponie  zeminy – netýká se této stavby.

Napojení na inženýrské sítě v době výstavby:

Na el. energii a na vodu bude napojeno ze stávající přípojkové skříně  objektu tělocvičny.

Vzhledem k rozsahu prací není nutné zřizovat mobilní buňku s hygienickým koutem a s možností ohřevu potravin. Jako suchý sklad (např. cementu a. p.) bude sloužit vlastní objekt tělocvičny.

Mimořádná pozornost musí být věnována bezpečnosti a bezkoliznosti provozu osob i vozidel v dosahu stavby. Po celou dobu výstavby musí být zabezpečen příjezd sanitních a požárních vozidel.

# Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o stavbu v zabydleném území, je důležité dodržování opatření proti hluku a prachu dodržováním denního a týdenního režimu prací, pravidelné čištění a případné kropení komunikací a chodníků. Obsluhu stavebních mechanismů smí provádět pouze proškolení pracovníci. Všechny elektrické spotřebiče a nástroje musí mít platné el. revize. Všichni pracovníci pohybující se po staveništi musí používat předepsané ochranné prostředky.

# Poznámka: Projekt neobsahuje opatření, která by byla nutná v případě, že stavba bude rozestavěna v zimním období, přerušena nebo zazimována. Projektant předpokládá, že stavba bude prováděna za podmínek, které její provádění dovolují. V případě, že by  z jakýchkoliv důvodů byla stavba otevřena v nepříznivých klimatických podmínkách, je nutno v rámci výrobní přípravy navrhnout opatření, která zaručí kvalitu prováděných prací a ochranu objektu před  nepříznivými klimatickými vlivy.

# 2. Výkresová část

# Vzhledem k jednoduchosti zařízení staveniště není nutná

# 3. Přehled kontrolních prohlídek stavby

Stavební úpravy začnou ihned po vydání stavebního povolení včetně nabytí právní moci a vybrání dodavatele stavby, dokončení stavby se předpokládá  max. do roku 2013.

# Stavba se bude provádět v jedné etapě s dodržením technologických postupů.

# Vzhledem k rozsahu prací  bude provedena první a současně závěrečná kontrolní prohlídka stavby a to po jejím dokončení kde bude provedena kontrola celkového provedení stavby v porovnání s projektovou dokumentací.

# Říjen  2011								Bc. Luděk Špás